## Slide 1
470.40 g
469.96 g
Weigh twice after setup is complete
470.41 g
Release biogas and measure volume
Weigh bottle
Weigh bottle
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Mix by swirling
Incubate between sampling events
Repeat to BMP test completion

## Slide 2
470.40 g
469.96 g
Pesar dos veces al inicio del ensayo
470.41 g
Ventear el biogás y medir el volumen
Pesar la botella
Pesar la botella
Paso 4
Paso 5
Paso 6
Paso 7
Mezclar suavemente
Incubadora entre muestreos
Repetir hasta finalizar el ensayo

## Slide 3
470,40 g
469,96 g
Fertigen Ansatz wiegen (2x)
470,41 g
Biogas entnehmen & Volumen bestimmen
Wiegen
Wiegen
Schritt 4
Schritt 5
Schritt 6
Schritt 7
Mischen durch leichtes Schwenken
Zwischen den Messungen inkubieren
Wiederholen bis Test beendet wird